МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ)
ФИЗТЕХ-ШКОЛА ЭЛЕКТРОНИКИ, ФОТОНИКИ
И МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ

Лабораторная работа 3.2.5

Вынужденные колебания в электрическом контуре

выполнил студент 2 курса
 группы Б04-006
Белостоцкий Артемий

Долгопрудный, 2021
# Цель работы.
 Исследование вынужденных колебаний и процессов их установления в колебательном контуре.
# В работе используются.
Генератор звуковых частот, вольтметр, частотомер, конденсатор, катушка индуктивности, магазин сопротивлений, осциллограф, универсальный измеритель импеданса (𝐿𝐶𝑅-метр).
# Теоретические сведения.
В работе исследуются колебания, возникающие в параллельном электрическом контуре под действием внешней ЭДС, гармонически меняющейся во времени.
При подключении к контуру внешнего синусоидального источника в нём возникают колебания, которые можно представить как суперпозицию двух синусоид: первая — с частотой собственных колебаний контура и амплитудой, экспоненциально убывающей со временем; вторая — с частотой внешнего источника и постоянной амплитудой. Со временем собственные колебания затухают, и в контуре устанавливаются вынужденные колебания. Амплитуда этих колебаний максимальна при резонансе: совпадении или достаточной близости частоты внешнего сигнала и собственной частоты контура. Зависимость амплитуды установившихся колебаний от частоты внешнего сигнала называется резонансной кривой
## А. Резонансная кривая колебательного контура.
Для экспериментального исследования резонансной кривой тока в параллельном колебательном контуре используется схема, представленная на рис. 1. Синусоидальный сигнал с генератора подаётся на параллельный колебательный контур через небольшую разделительную ёмкость 𝐶1. Напряжение с конденсатора контура 𝐶 поступает на вертикальный вход электронного осциллографа (ЭО). Для регистрации резонансной кривой необходимо, чтобы модули импедансов возбуждающей 𝑍ист и измеряющей 𝑍изм цепей намного превосходили модуль импеданса самого контура вблизи резонанса 𝑍рез ≈ 𝐿/𝑅𝐶.

Рис.1.Схема установки для исследования вынужденных колебаний
С этой целью разделительная ёмкость 𝐶1 выбирается настолько малой, что в рабочем диапазоне частот модуль её импеданса |𝑍𝐶1| = 1/𝜔𝐶1 много больше модуля импеданса контура на частоте 𝜔. Таким образом, амплитуда тока в цепи генератора определяется импедансом |𝑍𝐶1|. Эта амплитуда относительно мало меняется в пределах резонансной кривой колебательного контура, что, однако, приводит к некоторому искажению последней по сравнению со случаем, где в качестве генератора предполагается источник тока, обладающий большим и постоянным внутренним сопротивлением во всём исследуемом частотном диапазоне. Входное сопротивление осциллографа (измеряющей цепи) достаточно велико: |𝑍изм| ≈ 𝑅эо ∼ 1 МОм, поэтому его влиянием можно пренебречь. Указанные ограничения представляются в виде следующих соотношений:
abs{Z_C1} "" = "" 1 over { %omega C_1 } >> {abs{ Z }}_рез "" = "" Q over { %omega _0 C } " " , " " R_ЭО >> Q over { %omega _0 C }	(1)
, где ω0 = 1/√LC – собственная частота контура, а его добротность Q < Qm = 1/R * √L/C.
По полученной в эксперименте резонансной кривой 𝐼𝐶(𝜔), представляющей отклик системы — параллельного колебательного контура — на внешнее воздействие, которым является ток генератора 𝐼(𝜔), можно определить его резонансную частоту 𝜔𝑚 ≈ 𝜔0 и его добротность 𝑄. При высокой добротности контура частота 𝜔0 будет практически совпадать с максимумом резонансной кривой, а добротность будет определяться её относительной шириной: 𝑄 ≈ 𝜔0/𝛿𝜔.
Для установления более точной аналитической связи воспользуемся методом комплексных амплитуд:
I_c( %omega ) "" = "" I( %omega )sqrt{ {1 + Q_m^2(%omega _0/%omega)^2} over {1 + Q_m^2(%omega/%omega_0 - %omega _0 / %omega)^2}}	(2)
Из соотношения (2) следует, что на собственной частоте 𝜔0 ток в высокодобротном контуре почти в 𝑄 ≫ 1 раз превосходит ток во внешней цепи. Именно по этой причине резонанс в параллельном контуре называется резонансом токов.
Как уже отмечено выше, резонанс, то есть максимальный отклик на внешнее воздействие, достигается в данной схеме на частоте 𝜔𝑚, несколько отличной от собственной 𝜔0, в чём можно убедиться при более детальном анализе подкоренного выражения в (2). Дополнительное смещение резонансной частоты и уменьшение добротности контура связаны с шунтирующим действием генератора, приводящим к зависимости амплитуды внешнего тока 𝐼 от частоты 𝜔, если его внутреннее сопротивление не достаточно велико. Указанные особенности при не очень большой добротности контура легко регистрируется в эксперименте.
## Б. Процессы установления и затухания колебаний в контуре.
Добротность контура может быть определена и другими способами, например, по скорости нарастания амплитуды вынужденных колебаний при резонансе или по скорости затухания свободных колебаний.

Рис.2. Нарастание и затухание вынужденных колебаний
Нарастание и затухание колебаний (рис. 2) можно наблюдать на экране осциллографа, если на контур подаются цуги — отрезки синусоиды, разделённые интервалами, в течение которых сигнал отсутствует.
Чем выше добротность 𝑄, тем медленнее нарастают и медленнее затухают колебания в контуре. Получить значение 𝑄 можно, измерив логарифмический декремент затухания по скорости нарастания или затухания колебаний. В условиях резонанса огибающая затухающих колебаний — это «перевёрнутая» огибающая нарастающего участка. Она может быть использована для расчёта логарифмического декремента затухания.
# Экспериментальная установка.
Схема установки для исследования вынужденных колебаний приведена на рис.3. Колебательный контур состоит из конденсатора с ёмкостью C = 0,1 мкФ, катушки с индуктивностью L = 100 мГн и магазина сопротивлений R.
Синусоидальный сигнал от звукового генератора проходит через частотомер, позволяющий измерять рабочую частоту с высокой точностью. В корпус частотомера вмонтирован генератор цугов — электронное реле, разрезающее синусоиду на периодически повторяющиеся цуги — отрезки синусоиды, содержащие 32 или 40 периодов колебаний.

Рис.3. Схема установки для исследования вынужденных колебаний

После частотомера результирующие сигналы — цуги или непрерывная синусоида — поступают по коаксиальному кабелю (по отдельным частям) через одинаковые небольшие ёмкости C1 ≈ 600 пкФ на клеммы «цуги» или «непр.», смонтированные на отдельной панели П. На панели смонтированы также клеммы «синхр.» - синхронизация и «⊥» - земля. При подключении контура к клеммам «непр.» и «земля» на контур подаётся непрерывный сигнал — синусоида; если контур подключен к клеммам «цуги» и «земля» - на контур поступают отрезки синусоиды.
Эффективное значение тока 𝐼(𝜔), текущего к контуру от генератора в режиме непрерывного сигнала, измеряется амперметром 𝐴, а соответствующее значение тока в контуре определяется по формуле 𝐼𝐶(𝜔) = 𝜔𝐶𝑈С(𝜔), где 𝑈𝐶(𝜔) — эффективное напряжение на конденсаторе, измеряемое вольтметром 𝑉.
Для визуального наблюдения за процессом колебаний напряжение с ёмкости контура 𝐶 подаётся на вход электронного осциллографа. Чтобы картина на экране была устойчивой, частота развёртки осциллографа принудительно синхронизируется с частотой повторения цугов. Для этого на генератор развёртки ЭО подаются следующие с частотой повторения цугов управляющие импульсы, формируемые в блоке электронного реле, клемма «синхр.» которого смонтирована на панели «П».
Используя представленную схему в режиме непрерывного синусоидального сигнала, можно по показаниям приборов и известным параметрам элементов цепи измерить амплитудно-частотную характеристику (резонансную кривую) 𝐼𝐶(𝜔) в необходимом диапазоне частот. Сравнивая результат измерения с теоретической кривой (2), можно определить характеристики колебательного контура 𝜔𝑚 ≈ 𝜔0 и 𝑄.
# Ход работы.
Рассчитаем собственную частоту контура, учитывая что С = 0,1 мкФ, L = 1 мГн:
%nu_0 "" = "" 1 over { 2 %pi sqrt{LC }} ""%Ux2248"" 1592 Гц
Изменяя частоту генератора вблизи собственной найдем резонансную частоту и напряжение , наблюдая за картинкой осциллографа:
%nu_m "" %Ux2248 "" 1554 Гц "" ; "" U_m "" = "" 10 дел
Меняя частоту генератора в обе стороны от резонансной, снимем зависимость показаний вольтметра U от показаний частотомера ν, данные занесем в Таблицу 1:
Таблица 1.	Таблица 2.

Оценим погрешность U/Um, учитывая что σ(U) = σ(Um) = 0,1 дел, а погрешность для ν и νm мала:
%sigma ( {U / U_m}) = U over U_m sqrt{ {%sigma(U)^2} over U^2 + {%sigma(U_m)}^2 over U_m^2}
Установим на магазине сопротивлений значений R = 100 Ом и повторим измерения, результаты занесем в Таблицу 2.
Построим на одном графике резонансные кривые в координатах U/Um = f(ν/νm)

Рис.4.Зависимость U/Um (ν/νm)
Определим добротность по формуле:
Q "" = "" %nu_0 over { 2 %DELTA %nu }
, где Δν = ν2 - ν1 — ширина резонансной кривой на уровне 0,707 (отмечен красной прямой на Рис.4.), данные Занесем в таблицу 3:
Таблица 3
R, Ом	100	0
ν1, Гц	1463	1535
ν2, Гц	1688	1580
Δν, Гц	225	45
ν0, Гц	1592	1592
Q	3,2	17,7

Рассчитаем погрешность для ν0 , учитывая что σ(С)/C = 0,03:
%sigma( %nu_0 ) = %nu_0 {%sigma( C )} over C "" %Ux2248 "" 47,8 Гц
Рассчитаем погрешность для добротности Q:
%sigma( Q ) = Q {%sigma( v_0 )} over %nu_0
Окончательно получим:
Q_1 ""="" 3,2 +- 0,1 ; "" Q_2 "" = "" 17,7 +- 0,5
Подключим контур к клемме «цуги», установим резонансную частоту и переведем магазин сопротивлений в положение R = 0.
Для расчета добротности по скорости нарастания амплитуды измерим амплитуды двух колебаний Uk и Uk+n, разделенных целым числом периодов n, и амплитуду установившихся колебаний U0. Проведем измерения для 4-5 пар амплитуд. Аналогичные измерения проведем для затухания, полученные данные занесем в Таблицу 4:
Таблица 4.
n	5	3	6	4	7	6
Uk, дел	3,8	3	5	4,4	5,6	3,4
Uk+n, дел	5	4,2	6	3	3	2

Рассчитаем логарифмический декремент, с учетом что U0 = 7 дел, по формуле:
%THETA "" = "" 1 over n ln{U_0 - U_k} over { U_0 - U_{k + n} }
Тогда добротность можно будет рассчитать по формуле:
Q "" = "" %pi over %THETA
Оценим погрешности, учитывая что σ(U0) = σ(Uk) = σ(Uk+n) = 0,1 дел = σ(U) :
%sigma( %THETA )^2 "" = "" {%sigma(U)}^2 over n^2 ( (U_{k+n} - U_k)^2 over {(U_0 - U_k)^2(U_0 - U_{k+n})^2} + 1 over (U_0 - U_k)^2 + 1 over (U_0 - U_{k+n})^2)
%sigma( Q ) "" = "" Q { %sigma(%THETA) } over %THETA
Данные занесем в Таблицу 5:
	Нарастание			Затухание
Θ	0,094	0,119	0,115	0,108	0,150	0,055
Q	33,42	26,42	27,19	29,17	20,95	57,38
σ(Θ)	0,012	0,015	0,020	0,012	0,013	0,006
σ(Q)	4,40	3,33	4,81	3,24	1,77	6,13

Тогда:
<Qнар> = 29,01 ; <Qз> = 35,83 — средние значения добротности для нарастания и затухания соответственно.
Найдем погрешность для <Qнар>, <Qз> по формуле:
%sigma( %UxE110 Q %UxE112 ) = 1 over 3 sqrt{ %sigma(Q_1)^2 + %sigma(Q_2)^2 + %sigma(Q_3)^2 }
Окончательно получаем:
<Qнар> = 29,01 ± 2,44
<Qз> = 35,83 ± 2,39
Рассчитаем теоретическое значения для добротности и оценим погрешность по формулам, учитывая что сопротивление катушки RL = 23 Ом:
Q_теор " = " 1 over {R + R_L} sqrt{ L over C }
%sigma( Q_теор ) "" = "" Q_теор {%sigma( C )} over { 2C }
Сведём результаты определения Q в Таблицу 6:
R, Ом	R⅀	Q
		Ширина рез. кривой	Нарастание	Затухание	f(RLC)
0	23	17,7 ± 0,5	29,01 ± 2,44	35,83 ± 2,39	43,48 ± 0,65
100	123	3,2 ± 0,1			8,13 ± 0,12

# Выводы.
1)Были исследованы вынужденные колебания и процессы их установления в колебательном контуре.
2)Были получены значения для добротности колебательного контура с разным значениям сопротивления разными способами. Все способы дали одинаковый по порядку величины результат.